**Załącznik 3 - wykaz punktów poboru energii**

Postępowanie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej położonych na terenie Gminy Wieliczka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | nr PPE | Nazwa | Lokalne OSD | Dane adresowe PPE | | | | Planowane zużycie roczne  w MWh | Moc umowna | Grupa Taryfowa  OSD |
| Kod Pocztowy | Miasto /Poczta | Ulica /Miejscowość | Nr budynku |
| 1 | ENID\_4031004330 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | STRUMIANY |  |  | 1,24 | 9 kW | C11 |
| 2 | ENID\_4031004430 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | WIELICZKA | LEKARKA |  | 35,76 | 50 kW | C22a |
| 3 | PLTAUD293000083846 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | WIELICZKA | CZARNOCHOWICE 171 | dz.166/3 | 57,55 | 60 kW | C21 |
| 4 | PLTAUD293030498111 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | WĘGRZCE WIELKIE |  | 430 | 6,02 | 7 kW | C11 |
| 5 | ENID\_4031004300 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | WIELICZKA | Rożnowa |  | 38,78 | 25 kW | C11 |
| 6 | ENID\_4031004324 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | MAŁA WIEŚ |  |  | 0,33 | 15 kW | C11 |
| 7 | ENID\_4031004428 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | WĘGRZCE WIELKIE | SUW |  | 130,04 | 80 kW | C22a |
| 8 | ENID\_4031004321 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | LEDNICA GÓRNA |  |  | 9,06 | 11 kW | C11 |
| 9 | PLTAUD293030833308 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z O.O. | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | KOKOTÓW | KOKOTÓW | DZ. 4/7 | 3,69 | 17 kW | C11 |
| 10 | ENID\_4031004341 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | KOŹMICE WIELKIE |  |  | 3,27 | 3 kW | C11 |
| 11 | Nr ewid.93/3986168  Nr licznika 72172232 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | WIELICZKA | SADOWA | 422/2 | 0,09 | 14 kW | C11 |
| 12 | PLTAUD293027900796 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z O.O. | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | ZABAWA | ZABAWA | DZ. 42/10 | 37,00 | 23 kW | C11 |
| 13 | ENID\_4031004313 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | WIELICZKA | KRAKOWSKA |  | 0,89 | 7 kW | C11 |
| 14 | ENID\_4031004337 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | KOKOTÓW |  | Dz.198 | 7,40 | 11 kW | C11 |
| 15 | ENID\_4031004302 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | KOŹMICE WIELKIE |  |  | 0,04 | 7 kW | C11 |
| 16 | PLTAUD293028419588 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | MIETNIÓW | MIETNIÓW | 50 | 6,29 | 17 kW | C11 |
| 17 | PLTAUD293030482941 | Pompownia ścieków , Chorągwica dz nr 363/6 | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | CHORĄGWICA | CHORĄGWICA | 56 | 117,79 | 50 kW | C21 |
| 18 | ENID\_4031004322 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | MAŁA WIEŚ |  |  | 0,41 | 9 kW | C11 |
| 19 | ENID\_4031004687 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 30-898 | KRAKÓW | BOGUCICKA |  | 738,49 | 100 kW | B21 |
| 20 | ENID\_4031004429 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | WIELICZKA | JEDYNAKA | 30 | 45,69 | 25 kW | C22a |
| 21 | PLTAUD293030115751 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | KOKOTÓW | KOKOTÓW | DZ. 350 | 13,06 | 14 kW | C11 |
| 22 | PLTAUD293030115824 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | ZABAWA | ZABAWA | 1 | 11,36 | 14 kW | C11 |
| 23 | ENID\_4031004331 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | SUŁKÓW |  |  | 3,03 | 7 kW | C11 |
| 24 | ENID\_4031004296 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | WIELICZKA | PUŁASKIEGO |  | 129,39 | 25 kW | C12a |
| 25 | ENID\_4031004301 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | SIERCZA | SIERCZA |  | 75,84 | 40 kW | C11 |
| 26 | ENID\_4031004327 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | WIELICZKA | MODRZEWIOWA |  | 14,36 | 14 kW | C11 |
| 27 | PLTAUD293030833235 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | KOKOTÓW | KOKOTÓW | DZ. 4/3 | 0,03 | 14 kW | C11 |
| 28 | PLTAUD293028402206 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | WIELICZKA | UL. ŚW. BARBARY | DZ. 385/4 | 0,07 | 14 kW | C11 |
| 29 | ENID\_4031004338 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | KOKOTÓW | KOKOTÓW | 130 | 0,96 | 11 kW | C11 |
| 30 | ENID\_4031004314 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | PODSTOLICE |  |  | 7,86 | 11 kW | C11 |
| 31 | PLTAUD293030006620 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | ROŻNOWA | ROŻNOWA | DZ. 47/7 | 5,47 | 12 kW | C11 |
| 32 | ENID\_4031004427 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | GORZKÓW |  |  | 1,63 | 2 kW | C11 |
| 33 | PLTAUD293027834695 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | CHORĄGWICA | CHORĄGWICA | 31 | 2,86 | 14 kW | C11 |
| 34 | ENID\_4031004335 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | WĘGRZCE WIELKIE |  |  | 0,01 | 9 kW | C11 |
| 35 | PLTAUD293030115508 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | ŚLEDZIEJOWICE | ŚLEDZIEJOWICE | 421 | 10,37 | 11 kW | C11 |
| 36 | ENID\_4031004340 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | KOŹMICE WIELKIE |  |  | 0,01 | 7 kW | C11 |
| 37 | ENID\_4031004297 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | WĘGRZCE WIELKIE | TRAFO 3892 |  | 0,23 | 21 kW | C11 |
| 38 | ENID\_4031004688 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 30-898 | KRAKÓW | BOGUCICKA |  | 335,86 | 100 kW | B21 |
| 39 | ENID\_4031004312 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | GORZKÓW |  |  | 17,04 | 5 kW | C11 |
| 40 | ENID\_4031004323 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | MAŁA WIEŚ |  |  | 9,73 | 23 kW | C11 |
| 41 | ENID\_4031004318 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | WIELICZKA | DOBCZYCKA |  | 0,72 | 7 kW | C11 |
| 42 | ENID\_4031004329 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | STRUMIANY |  |  | 2,77 | 9 kW | C11 |
| 43 | PLTAUD293023752794 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | WIELICZKA | DO ŚWIDÓWKI | DZ. 724 | 36,86 | 40 kW | C11 |
| 44 | ENID\_4031004298 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | MIETNIÓW |  |  | 41,86 | 22 kW | C11 |
| 45 | ENID\_4031004333 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | WĘGRZCE WIELKIE |  |  | 0,45 | 9 kW | C11 |
| 46 | PLTAUD293030116140 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | KOKOTÓW | KOKOTÓW | 581 | 2,24 | 14 kW | C11 |
| 47 | PLTAUD293030116067 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | KOKOTÓW | KOKOTÓW | 598 | 6,72 | 14 kW | C11 |
| 48 | PLTAUD293027900626 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z O.O. | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | ZABAWA | ZABAWA | DZ. 344/4 | 2,29 | 12 kW | C11 |
| 49 | ENID\_4031004336 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | WĘGRZCE WIELKIE |  |  | 3,87 | 7 kW | C11 |
| 50 | ENID\_4031004303 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | KOŹMICE WIELKIE |  |  | 2,53 | 21 kW | C11 |
| 51 | PLTAUD293028419418 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | LEDNICA GÓRNA | LEDNICA GÓRNA | 187 | 9,82 | 17 kW | C11 |
| 52 | ENID\_4031004339 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | KOKOTÓW |  | DZ. 214/3 | 0,23 | 9 kW | C11 |
| 53 | ENID\_4031004299 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | RACIBORSKO |  |  | 44,00 | 20 kW | C11 |
| 54 | ENID\_4031004342 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | RACIBORSKO |  |  | 5,46 | 7 kW | C11 |
| 55 | PLTAUD293030429360 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z.O.O | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | CHORĄGWICA | CHORĄGWICA | DZ. 364/5 | 4,11 | 14 kW | C11 |
| 56 | PLTAUD293030834256 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z O.O. | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | KOKOTÓW | KOKOTÓW | 90 | 2,22 | 14 kW | C11 |
| 57 | PLTAUD293030498281 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z O.O. | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | WĘGRZCE WIELKIE |  | 590 | 8,94 | 9 kW | C11 |
| 58 | PLTAUD293030580403 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z O.O. | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-002 | WĘGRZCE WIELKIE |  | 136 | 25,42 | 17 kW | C11 |
| 59 | Nr ewidencyjny 93/3986135  Nr licznika 83443439 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z O.O. | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | WIELICZKA | WYGODA | DZ. 1524 | 0,22 | 1 kW | C11 |
| 60 | Nr ewidencyjny 93/0409162  Nr licznika 91562583 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z O.O. | TAURON Dystrybucja S.A. | 32-020 | JANOWICE |  | 458/4 | 2,61 | 17 kW | C11 |